## Sheet1
site | parameter | min_value | max_value | longterm_avg | longterm_sd | RZ | Stacja w Rzecinie
RZ | TA | -25 | 45 | 9.17 | 9.39 | TA | Temperatura powietrza
RZ | RH | 0 | 100 | 82.79 | 20.5471 | RH | Wilgotność względna
RZ | TS | -20 | 35 | 8.5 | 7.05 | TS | Temperatura gleby
RZ | PPFD | 0 | 2500 | 232.4 | 387.12 | PPFD | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne
RZ | PPFDd | 0 | 1013.41 | 120.43 | 175.18 | PPFDd | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne rozproszone
RZ | PPFD_BC | 0 | 1500 | 100 | 148.5 | PPFD_BC | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne poniżej roślinności
RZ | PPFD_DN | 0 | 200 | 25 | 71.3 | PPFD_DN | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne odbite od powierzchni
RZ | WS | 0 | 8.2 | 1.391 | 1.17 | WS | Prędkość wiatru
RZ | WD | 0 | 360 | 168 | 96.4 | WD | Kierunek wiatru
RZ | SW_IN | 0 | 800 | 68.4 | 123.6 | SW_IN | Promieniowanie krótkofalowe docierające
RZ | LW_OUT | -40 | 10 | -3.75 | 9.67 | LW_OUT | Promieniowanie długofalowe odbite
RZ | P | 0 | 25 | 0.03 | 0.26 | P | Opad
RZ | Status | 0 | 1 | - | - | Status | Flaga pokazująca otworzenie lub zamknięcie markiz
RZ | Rain | 0 | 5000 | - | - | Rain | Czujnik deszczu
RZ | PT100 | -25 | 45 | 15.39 | 10.62 | PT100 | Temperatura Pyrgeometru
RZ | Spec_in_850_10_1_1 | 0 | 4200 | 356.19 | 590.64 | Spec_in_850_10_1_1 | 4-kanałowy czujnik pasm światła widzialnego w zakresie od 400 do 2400nm;skr1860
RZ | Spec_in_670_10_1_1 | 0 | 4036 | 313.58 | 553.37 | Spec_in_670_10_1_1
RZ | Spec_in_570_10_1_1 | 0 | 4443 | 372.53 | 640.95 | Spec_in_570_10_1_1
RZ | Spec_in_530_10_1_1 | 0 | 4681 | 393.3 | 669.5 | Spec_in_530_10_1_1
RZ | Spec_out_850_10_1_1 | 0 | 1335 | 115.8 | 187.77 | Spec_out_850_10_1_1
RZ | Spec_out_670_10_1_1 | 0 | 924 | 69.47 | 171.36 | Spec_out_670_10_1_1
RZ | Spec_out_570_10_1_1 | 0 | 1001 | 67.13 | 174.95 | Spec_out_570_10_1_1
RZ | Spec_out_530_10_1_1 | 0 | 518.9 | 40.38 | 73.64 | Spec_out_530_10_1_1
RZ | Spec_in_900_10_1_1 | 0 | 3512 | 278.49 | 466.32 | Spec_in_900_10_1_1
RZ | Spec_in_970_10_1_1 | 0 | 3643 | 278.19 | 476.43 | Spec_in_970_10_1_1
RZ | Spec_in_560_10_1_1 | 0 | 3799 | 285.76 | 509.58 | Spec_in_560_10_1_1
RZ | Spec_in_1240_10_1_1 | 0 | 2493 | 203.6 | 357.9 | Spec_in_1240_10_1_1
RZ | Spec_out_900_10_1_1 | 0 | 2121 | 129.08 | 237.63 | Spec_out_900_10_1_1
RZ | Spec_out_970_10_1_1 | 0 | 1119 | 84 | 143.21 | Spec_out_970_10_1_1
RZ | Spec_out_560_10_1_1 | 0 | 860 | 55.68 | 147.66 | Spec_out_560_10_1_1
RZ | Spec_out_1240_10_1_1 | 0 | 1193 | 116.7 | 214.06 | Spec_out_1240_10_1_1
RZ | CO2_mol | 335 | 560 | 388 | 28 | CO2_mol | Stężenie CO2 umol/mol
RZ | CO2_str | 40 | 100 | 65 | 10 | CO2_str | Siła sygnału
RZ | T_sonic | -11 | 44 | 22.6 | 7.75 | T_sonic | Temperatura soniczna
RZ | Ta_sonic | -15 | 40 | 18.6 | 7.75 | Ta_sonic | Temperatura powietrza oszacowana na podstawie sonicznej
[6 empty] | BR | Stacja w Brodach
BR | TA | -20 | 35 | 10.96 | 9.5 | TA | Temperatura powietrza
BR | RH | 0 | 100 | 72.01 | 20.02 | RH | Wilgotność względna
BR | TS | -10 | 30 | 11.03 | 8 | TS | Temperatura gleby
BR | WS | 0 | 20 | 2.74 | 1.63 | WS | Prędkość wiatru
BR | WD | 0 | 360 | 198.9 | 83.21 | WD | Kierunek wiatru
BR | P_rain | 0 | 25 | 0.08 | 22.07 | P | Opad
BR | BarPress | 960 | 1050 | 1001.8 | 15.67 | Press | Ciśnienie atmosferyczne
[6 empty] | KU | Stacja w Kusowie
KU | CO2_mol | 370 | 800 | 447 | 90 | CO2_mol | Stężenie CO2 umol/mol
KU | CO2_str | 40 | 100 | 65 | 10 | CO2_str | Siła sygnału
KU | T_sonic | -6 | 39 | 17.37 | 5.8 | T_sonic | Temperatura soniczna
KU | Ta_sonic | -10 | 35 | 13.37 | 5.8 | Ta_sonic | Temperatura powietrza oszacowana na podstawie sonicznej
KU | WTD | -0.172 | 0.324 | 0.085 | 0.11 | WTD | Głębokość zalegania wody gruntowej
KU | G | -304.5 | 543.5 | -1.73 | 77.79 | G | Strumień ciepła glebowego
KU | TS | -20 | 35 | 8.67 | 5.87 | TS | Temperatura gleby
KU | SW_IN | 0 | 1000 | 107.01 | 189.06 | SW_IN | Promieniowanie krótkofalowe docierające
KU | SW_OUT | 0 | 200 | 19.87 | 34.92 | SW_OUT | Promieniowanie krótkofalowe odbite
KU | PPFD_IN | 0 | 2500 | 140.67 | 240.23 | PPFD_IN | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne docierające
KU | PPFD_OUT | 0 | 350 | 30.2 | 47.88 | PPFD_OUT | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne odbite od powierzchni
KU | LW_IN |  |  |  |  | LW_IN | Promieniowanie długofalowe docierające
KU | LW_OUT | -40 | 10 |  |  | LW_OUT | Promieniowanie długofalowe odbite
KU | T_sky |  |  |  |  | T_sky | Temperatura nieba
KU | T_surf |  |  |  |  | T_surf | Temeratura powierzchni
KU | PPFD_BC | 0 | 1000 | 77.57 | 147.01 | PPFD_BC | Promieniowanie fotosyntetycznie aktywne poniżej roślinności